附件

不符合规定产品名单

| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 芜湖广济医院 | 河南贝莱卫材有限公司 | 17.5cm×9.5cm/无菌平面耳挂式 | 2024050201 | 芜湖市场局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 口罩带 |
| 2 | 医用外科口罩 | 宣城市力康大药房有限公司 | 郑州天蓬实业有限公司 | 无菌平面挂耳式/17.5cm×9.5cm | 02240716 | 宣城市场局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 口罩带 |